聊城市茌平区农业农村局2026年动物疫病监测试剂耗材采购项目自行采购公告

（nyncj20260006）

一、自行采购须知

1、供应商的报价应包括项目过程中所产生的一切费用。

2、供应商报价只允许有一个方案，一个报价；多方案、多报价的将不被接受。

3、付款方式：货物送到验收合格，以验收金额支付。（分2次供货）
二、采购内容

1、项目预算：人民币6.98887万元。
2、具体内容：详见附件
三、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定； 

2、在中国境内注册，具有承担本项目的能力；

3、具有良好的信誉，最近三年内经营活动中没有重大违法记录；

4、本项目不接受联合体报价。

四、编制报价文件要求

所有证明材料均加盖公章，按以下顺序装订制作报价文件，报价文件一式两份，其中正本1份，副本1份，在其封面中注明“正本”或“副本”字样，未按规定编制报价文件的，采购小组可视其为无效报价。

报价函（格式见附件）；

2026年动物疫病监测试剂耗材采购明细（格式见附件）；

3、企业营业执照副本复印件；

4、法人授权委托书（格式见附件）；
5、法人身份证复印件。

6、无重大违法声明（格式见附件）
7、信用记录承诺（格式见附件）
五、报价及评审事项

１、报价文件递交方式。请将报价文件密封，在密封袋上加盖公章并注明所投项目名称，邮寄至聊城市茌平区畜牧兽医事业发展中心。

２、报价文件递交截止时间：2026年5月29日10时0分（北京时间）。

3、程序：报价时间截止后，由采购人组建的自行采购小组对收到的投标材料进行评审。

4、成交原则：采购小组从质量能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最低价成交推荐1名成交供应商。报价相同时，由采购小组对其报价文件进行比较，质量优者排序在前。

5、成交结果公示：采购人将最终评审结果（PDF格式）在茌平区人民政府官网公示。

六、联系方式

采购单位：聊城市茌平区农业农村局

联系人：邹庆建
联系方式：13455081379
报价函邮寄地址：山东省聊城市茌平区畜牧兽医事业发展中心

附：1、自行采购供应商报价函

法人授权委托书
无重大违法声明
信用记录承诺
5、2026年动物疫病监测试剂耗材采购明细
聊城市茌平区农业农村局
2026年5月25日

自行采购供应商报价函

采购编号：（nyncj20260006）
我公司已认真阅读了贵单位发布的项目名称2026年动物疫病监测试剂耗材采购项目编号（nyncj20260006）的自行采购公告，决定参加报价。

一、我方已详细审查该自行采购公告的全部条款，包括修改文件和有关附件，完全理解并接受该自行采购公告的各项规定和要求。

二、我方针对该项目的报价为：

共计：            万元。
三、联系方式 ：

联系人：            电  话：

   供应商（加盖公章）：
法定代表人（授权委托人）签名：                                                      

                                   年    月    日
法人授权委托书
本授权书声明：                （投标人名称）的（法人代表）           授权         （被授权人的姓名、职务）为我方“         ”项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：________

代理人（被授权人）签字盖章：______________ 

            职务：   _____________________       

            手机：  ______________________

                     投标人名称（公章）： ______        

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件）

年   月    日

无重大违法声明
致：聊城市茌平区农业农村局
我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
特此声明。 
如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应的责任，并接受依法施行的处罚。 
供应商全称：               （盖单位公章） 
日期            
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
信用记录承诺
致：聊城市茌平区农业农村局
我方郑重承诺，在参与   项目名称   
（编号：      ）采购期间，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。
（后附我方在上述网站查询结果截图） 
投标人（投标人）全称：                  
                            （盖单位公章）
                       日期

2026年动物疫病监测试剂耗材采购明细

	序号
	名称
	品牌
	技术参数
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价

	1
	禽流感H5-15抗原
	
	1、用于禽流感H5（Re-15）抗体的检测；
2、抗原灭活；
3、血凝效价≥7log2；
4、有效期不少于24个月；
5、每瓶不少于2mL；
	2ml/瓶
	瓶
	2
	
	

	2
	禽流感H5-16抗原
	
	1、用于禽流感H5（Re-16）抗体的检测；
2、抗原灭活；
3、血凝效价≥7log2；
4、有效期不少于24个月；
5、每瓶不少于2mL；
	2ml/瓶
	瓶
	2
	
	

	3
	禽流感H7-5抗原
	
	1、用于禽流感H7（Re-5）抗体的检测；
2、抗原灭活；
3、血凝效价≥7log2；
4、有效期不少于24个月；
5、每瓶不少于2mL；
	2ml/瓶
	瓶
	2
	
	

	4
	禽流感H7-6抗原
	
	1、用于禽流感H7（Re-6）抗体的检测；
2、抗原灭活；
3、血凝效价≥7log2；
4、有效期不少于24个月；
5、每瓶不少于2mL；
	2ml/瓶
	瓶
	2
	
	

	5
	禽流感通用型荧光PCR检测试剂盒
	
	1、用于所有亚型禽流感病原的检测，可以有效评价禽的禽流感感染状态；
2、采用荧光PCR检测方法，荧光检测方法为探针法；
3、含除模板外的所有荧光PCR所有试剂；
4、试剂灵敏性可检测100拷贝的核酸，特异性：100%，批间批内差异≤3%；
5、反应体系不少于20μL；
6、每盒检测试剂≥48头份。
	50T/盒
	盒
	2
	
	

	6
	改进型口蹄疫O型抗体检测试剂盒
	兰研生物
	1、用于口蹄疫O型抗体的检测；
2、有效评价口蹄疫免疫效果；
3、试剂特异性100%，批间批内差异≤3%；
4、符合国家动物疫病监测计划的需要；
5、有效期≥12个月，
6、用于灭活疫苗抗体检测的试剂盒，至少5块96孔酶标板/盒。
	5板/盒
	盒
	2
	
	

	7
	改进型口蹄疫A型抗体检测试剂盒
	兰研生物
	1、用于口蹄疫A型抗体的检测；
2、有效评价口蹄疫免疫效果；
3、试剂特异性100%，批间批内差异≤3%；
4、符合国家动物疫病监测计划的需要；
5、有效期≥12个月，
6、用于灭活疫苗抗体检测的试剂盒，至少5块96孔酶标板/盒。
	5板/盒
	盒
	2
	
	

	8
	口蹄疫o型病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒
	
	1、用于口蹄疫O型抗体的检测；
2、有效评价口蹄疫免疫效果；
3、方法：竞争法
4、试剂特异性100%，批间批内差异≤3%；
5、符合国家动物疫病监测计划的需要；
6、有效期≥12个月，
7、用于灭活疫苗抗体检测的试剂盒，至少2块96孔酶标板/盒。
8、具有兽药批准文号（国家兽药基础数据库可查）
	2板/盒
	盒
	2
	
	

	9
	口蹄疫A型病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒
	
	1、用于口蹄疫A型抗体的检测；
2、有效评价口蹄疫免疫效果；
3、方法：竞争法
4、试剂特异性100%，批间批内差异≤3%；
5、符合国家动物疫病监测计划的需要；
6、有效期≥12个月，
7、用于灭活疫苗抗体检测的试剂盒，至少2块96孔酶标板/盒。
8、具有兽药批准文号（国家兽药基础数据库可查）
	2板/盒
	盒
	2
	
	

	10
	口蹄疫3ABC非结构蛋白抗体检测试剂盒
	
	1、用于口蹄疫病毒疫苗与自然感染的鉴别诊断；
2、有效评价畜群的口蹄疫感染状态；
3、采用间接法对抗体水平进行检测，结果更准确。
4、有效期≥12个月.
5、每盒2块96孔酶标板。
	2*96T/盒
	盒
	2
	
	

	11
	口蹄疫通用型荧光PCR检测试剂盒
	
	1、用于所有亚型口蹄疫病原的检测，可以有效评价口蹄疫感染状态；
2、采用荧光PCR检测方法，荧光检测方法为探针法；
3、含除模板外的所有荧光PCR所有试剂；
4、试剂灵敏性：可检测100拷贝的核酸，特异性：100%，批间批内差异≤3%；
5、反应体系不少于20μL；
6、有效期≥12个月
7、每盒检测试剂≥48头份。
	50T/盒
	盒
	3
	
	

	12
	小反刍抗体检测试剂盒
	
	1、用于小反刍兽疫抗体的检测；
2、有效评价小反刍兽疫病毒疫苗的免疫效果或非免疫羊群的感染情况；
3、敏感性、特异性均达到96%以上，批内及批间差均小于3%；
4、有效期≥12个月，
5、每盒至少2块96孔酶标板。
	2*96T/盒
	盒
	1
	
	

	13
	小反刍荧光PCR检测试剂盒
	
	1、用于临床小反刍兽疫的感染情况检测；
2、采用荧光PCR检测方法，荧光检测方法为探针法；
3、含荧光PCR所有试剂，
4、试剂灵敏性可检测100拷贝的核酸，特异性：100%，批间批内差异≤3%；
5、反应体系不少于20μL；
6、有效期≥12个月
7、每盒检测试剂≥48头份。
	50T/盒
	盒
	1
	
	

	14
	牛结核菌素
	
	1、用于牛结核病皮试试验；
2、50头份/瓶。
	50头份/瓶
	瓶
	1
	
	

	15
	牛结节性皮肤病荧光PCR检测试剂盒
	
	1、用于临床牛结节性皮肤病的感染情况检测；
2、采用荧光PCR检测方法，荧光检测方法为探针法；
3、含荧光PCR所有试剂，
4、试剂灵敏性可检测100拷贝的核酸，特异性：100%，批间批内差异≤3%；
5、反应体系不少于20μL；
6、有效期≥12个月
7、每盒检测试剂≥48头份。
	50T/盒
	盒
	1
	
	

	16
	鸡红细胞
	
	1、无菌1%公鸡红包悬液、阿氏液保存
2、保存条件：2-8度
3、保质期：1个月
4、规格：100ml
5、PET进口瓶包装
	100ml/瓶
	盒
	2
	
	

	17
	提取盒
	博日
	1．用于病毒核酸（含DNA和RNA）提取；
2．含病毒核酸提取所有试剂和耗材；
3．有效期不小于12个月
4．每盒不低于32头份；
5.样本类型：血浆、血清、全血、饲料、尿囊液、尿液、口鼻拭子、组织、体液、环境样本、污水等
6.提取方法：通过转移磁珠进行各种不同操作
7.重复性：同一提取模板 16 个重复 PCR 的 CT 值重复性误差CV＜1.4%
8.板间重复性：同批 3 个深孔板 16个提取模板 PCR 的 CT 值重复性误差 CV＜1%
9、适配机型：博日NPA-32
	32T/盒
	盒
	12
	
	

	18
	非洲猪瘟检测试剂盒
	
	1、用于临床非洲猪瘟的感染情况检测；
2、采用荧光PCR检测方法，荧光检测方法为探针法；
3、含荧光PCR所有试剂，
4、试剂灵敏性可检测100拷贝的核酸，特异性：100%，批间批内差异≤3%；
5、反应体系不少于20μL；
6、有效期≥12个月
7、每盒检测试剂≥48头份。
	48T/盒
	盒
	5
	
	

	19
	炭疽检测试剂盒
	
	1、用于临床炭疽的感染情况检测；
2、采用荧光PCR检测方法，荧光检测方法为探针法；
3、含荧光PCR所有试剂，
4、试剂灵敏性可检测100拷贝的核酸，特异性：100%，批间批内差异≤3%；
5、反应体系不少于20μL；
6、有效期≥12个月
7、每盒检测试剂≥48头份。
	50T/盒
	盒
	2
	
	

	20
	细菌提取盒
	博日
	1．用于病原体（包含细菌）核酸（含DNA和RNA）提取；
2．含病毒核酸提取所有试剂和耗材；
3．有效期不小于12个月
4．每盒不低于32头份；
5.样本类型：血浆、血清、全血、饲料、尿囊液、尿液、口鼻拭子、组织、体液、环境样本、污水等
6.提取方法：通过转移磁珠进行各种不同操作
7.重复性：同一提取模板 16 个重复 PCR 的 CT 值重复性误差CV＜1.4%
8.板间重复性：同批 3 个深孔板 16个提取模板 PCR 的 CT 值重复性误差 CV＜1%
9、适配机型：博日NPA-32
	32T/盒
	盒
	2
	
	

	21
	布病虎红平板凝集试验抗原
	
	1、用于家畜布鲁氏菌病抗体的检测；
2、抗原灭活
3、敏感性、特异性均达到96%以上，批间、批内差均小于3%；
4、有效期≥12个月
5、每瓶不低于5ml
6、满足GB/T18646-2018的要求。
	5ml/瓶
	盒
	3
	
	

	22
	布病ELISASA试剂盒
	
	1、用于布鲁氏菌病抗体的检测；
2、有效评价布鲁氏菌病疫苗的免疫效果或非免疫动物的感染情况；
3、敏感性、特异性均达到96%以上，批内及批间差均小于3%；
4、有效期≥12个月，
5、每盒至少2块96孔酶标板。

	2板/盒
	盒
	1
	
	

	23
	口蹄疫南非1型pcr试剂盒
	
	1、用于SAT1口蹄疫病原的检测，可以有效评价口蹄疫感染状态；
2、采用荧光PCR检测方法，荧光检测方法为探针法；
3、含除模板外的所有荧光PCR所有试剂；
4、试剂灵敏性：可检测100拷贝的核酸，特异性：100%，批间批内差异≤3%；
5、反应体系不少于20μL；
6、有效期≥12个月
7、每盒检测试剂≥48头份。
	50T/盒
	盒
	2
	
	

	24
	生理盐水
	
	规格：100ml/瓶、100瓶/箱
	100ml*100瓶/箱
	箱
	1
	
	

	25
	酒精
	
	1、规格：500ml、酒精含量不低于75%、有效期≥24个月
	500ml/瓶 30瓶/箱
	箱
	1
	
	

	26
	丁腈手套
	
	1、丁腈、无粉
2、左右手通用
3、盒装、100支/盒
	100支/盒
	副
	500
	
	

	27
	84消毒液
	
	500ml/瓶、30瓶/箱
	500ml/瓶 30瓶/箱
	箱
	1
	
	

	28
	离心管1.5
	
	规格：500支/包、进口pp材料
	500支/包
	包
	2
	
	

	29
	离心管0.5
	
	规格：1000支/包、进口pp材料
	1000支/包
	包
	1
	
	

	30
	离心管15
	
	规格：100支/包、进口pp材料
	100支/包
	包
	20
	
	

	31
	棉棒
	
	规格：100支/小包 、20小包/大包                                       
	2000支/包
	大包
	20
	
	

	32
	12道移液器10-100
	
	1、手动12道可调移液器：10-100ul
2、可拆卸式组件便于维护
3、管嘴连接具有高化学稳定性
	10-100ul
	个 
	2
	
	

	33
	12道移液器50
	
	1、手动12道可调移液器：5-50ul
2、可拆卸式组件便于维护
3、管嘴连接具有高化学稳定性
	5-50ul
	个 
	2
	
	

	34
	采血针
	
	7号针头、100支/包
	100支/包 7号
	包
	48
	
	

	35
	采血管
	
	1、普通管、100支/包、2400支/箱
2、由试管、管塞、管帽构成。符合医学检验的国际标准，能满足于国内外医学检验机构的血样采集、生化自动分析、免疫学测定、血液学测定等医学检测的需求。
	2400支/箱
	箱
	1
	
	

	36
	抗凝采血管
	
	1、EDTA抗凝管、100支/包、2400支/箱
2、由试管、管塞、管帽构成，含有添加剂EDTA。符合医学检验的国际标准，能满足于国内外医学检验机构的血样采集、生化自动分析、免疫学测定、血液学测定等医学检测的需求。
	2400支/箱
	箱
	1
	
	

	37
	10ML针管9号针头
	
	1、材料：优质原生料聚丙烯
2、规格：10毫升、100支/包（含9号针头）2200支/箱
3、独立包装
4、医用级别、注射针头采用优质不锈钢材质切口平整刃角角度标准、活塞头与管壁贴合度高，做工精细，与针头接触紧密，不留缝隙。
	2200支/箱
	箱
	1
	
	

	38
	头罩
	
	1、一次性医用使用帽子、10支/袋
	10支/袋
	袋
	20
	
	

	39
	吸水纸
	
	加厚不起球、200抽/包、10包/箱
	200抽/包、10包/箱
	箱
	1
	
	

	40
	封板膜
	
	透明、强力粘性96孔封板膜.100片/袋
	100片/袋
	袋
	10
	
	

	41
	虎红平板纸
	
	用于虎红凝集试验、50孔/张、100张/包
	100张/包
	包
	10
	
	

	42
	试管架
	
	1、带有硅胶垫片、聚丙烯材质、试管架可反转倒置。
2、≥50孔、可放置5毫升采血管
	50孔
	个
	30
	
	

	43
	手消
	
	500ml/瓶
	500ml/瓶
	瓶
	5
	
	

	44
	酸性手消
	
	500ml/瓶
	500ml/瓶
	瓶
	5
	
	

	45
	瘦肉精试条
	
	1、检测限：盐酸克伦特罗≤2ng/ml，莱克多巴胺≤3ng/ml，沙丁胺醇≤3ng/ml；

2、样品基质：动物尿液特异性：与β-兴奋剂类似物无交叉反应；

3、特异性：与β-兴奋剂类似物无交叉反

4、产品有效期：不少于12个月；

5、测试时间：检测单个样品不超过5分钟；

6、质控线和检测线清楚明了，阴阳性对照明显，显色模糊的判定不合格；
	20条/盒
	盒
	50
	
	

	
	单位
	联系人
	
	电话
	合计
	




